Durée 90mn                                                                                                                                Question_1                                           Discuter sur la pratique  de certaines recommandations des  opérations de transports, de stockage des conduites et des accessoires du système  hydraulique.                                                                                                                                                                                Question_2                                              Donner les symboles  des pièces spéciales suivantes (tuyaux à emboitement et à brides, cône de réduction à bride, te  à 02 emboitements et tubulure  bride  et coude 1/4  à 02 emboitements).

Question_3                                            Quelles sont  les utilités des équipements de protection du système hydraulique  techniquement  et économiquement.

Question_4                                              Dans un système hydraulique, il est nécessaire de placer des équipements de régulation. Donner des explications sur cette nécessité.

Question_5                                              Soit le schéma du système  hydraulique ci- dessous: Positionner l’équipement de réduction de débit  et de pression (Sachant qu’il existe   02 types,  multidirectionnel et unidirectionnel).

Question_6  Expliquer le fonctionnement d’une soupape de décharge réalisée dans une conduite d’écoulement d’eau (voir schéma ci-après).

S

C

Ressort

R